## TROŠKOVNIK
| DOM ZA STARIJE OSOBE DUBRAVA - ZAGREB MILOVANA GAVAZZIJA 26, 10040 ZAGREB | TROŠKOVNIK
Rbr | NAZIV PREDMETA NABAVE | Tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (EUR) bez PDV-a | Ukupna cijena (EUR) (bez PDV-a)
1 | IZRADA, ISPORUKA i UGRADNJA PROTUPOŽARNIH VRATA (ev.br.nabave: JN-71/26) | Dobava i ugradnja dvokrilnih protupožarnih vrata klase EI30, čelične konstrukcije s protupožarnom ispunom, završno obrađenih aluminijskim profilima plastificiranim u RAL tonu prema odabiru, s pripadajućim protupožarnim ostakljenjem EI30, okovom (INOX 3D spojnice, hidraulički zatvarači s redoslijednikom zatvaranja, protupožarna brava s panic funkcijom, INOX kvake, panic poluge, cilindar), brtvama (dovratnik, pod bez praga, spuštajuća brtva), svim spojnim i pričvrsnim materijalom, transportom, montažom, podešavanjem i puštanjem u funkciju, prema priloženoj shemi i tehničkom opisu. | kom | 1 |  | 0
VRIJEDNOST UKUPNO (bez PDV-a): | [5 empty] | 0
PDV: | [5 empty] | 0
VRIJEDNOST UKUPNO (SA PDV-om): | [5 empty] | 0
Prilog: Shema protupožarnih vrata s traženim tehničkim specifikacijama